Монтаж рентгенозащитной  Шторы:

Рентгенозащитные шторы сделанные из просвинцованного тканного материала и предназначены для защиты персонала и пациентов. Шторы экранируют дверные и оконные проемы, рабочее место врача, место ожидания пациентов, а также случайных прохожих за границами кабинета! Карниз с кольцами монтируют на стену, закрепляя его дюбелями или анкерами к стене. Шторы вешают на карниз, после чего изделие готово к эксплуатации!

Монтаж рентгенозащитных штор может производиться Заказчиком самостоятельно, а также производиться силами Поставщика, данная услуга сопровождается выдачей акта выполненных работ, акта скрытых работ.